## Enablers
| Normen & Standards | Spannung | Schaltgerätemarke | Schranktiefe | Netzform |  |  |  | Kühlung
| IEC | 400V | Siemens | 600mm Deep | IT | TN | IT with Bender Option | TN with Bender Option | Kühlkanal (dk) | Kühlkanal und forcierte Lüftung | duct kit & climat system | dk, water cooled climate syst. | no duct kit | no duct kit but forced ventil. | no duct kit but climat system | no dk, water cooled climat s.
Position in string | 7 | 8-12 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 20-21
pmx00999 | I | T4 | S | 6 | I | T | B | C | DK | DF | DC | DW | NK | NF | NC | NW
product | norm | main | switch | depth | grid | grid | grid | grid | cool | cool | cool | cool | cool | cool | cool | cool | Abhängig von der Leistung und gewählten Optionen ist die Schrankgröße P1-P8
|  | power | [14 empty] | Kühlung: abhängig von Verlustleistung, klassifiziert "von-bis", letztendliche Auswahl über die Schrankgröße
PLP302 | [16 empty] | besteht immer aus einer Kombination von Kühlkanal und Lüfterset
90K | X | X | X | X | [12 empty] | rot markiert: Standardkühlung | bar: I to T; DK to DF
110K | X | X | X | X | bar: I to T; DK to DF
132K | X | X | X | X | bar: I to T; DK to DF
160K | X | X | X | X | bar: I to T; DK to DF
200K | X | X | X | X | bar: I to T; DK to DF
250K | X | X | X | X | bar: I to T; DK to DF
315K | X | X | X | X | bar: I to T; DK to DF
355K | X | X | X | X | bar: I to T; DK to DF
400K | X | X | X | X | bar: I to T; DK to DF

## panel
| Sockel |  |  | LCP Display | [5 empty] | IP Rating
| Kein Sockel | 100mm Sockel | 200mm Sockel | LCP in Tür | Kein LCP | LCP und IEC Schuko mit Leuchte | LCP und US Steckdose mit Leuchte | nur IEC Schuko mit Leuchte | nur US Steckdose mit Leuchte | IP20 | IP21 | IP43 | IP54
Position in string | 14 | 14 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27-28 | 27-28 | 27-28 | 27-28
pmx00999 | X | 1 | 2 | L | N | P | U | I | S | 20 | 21 | 43 | 54
product | plinth | plinth | plinth | lcp | lcp | lcp | lcp | lcp | lcp | ip | ip | ip | ip
[10 empty] | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt
PLP302
P1 = 600X600X2000 + 200mm Sockel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P2 = 800X600X2000 + 200mm Sockel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rotschrift | Defaultwert. Andere Varianten müssen als NEGATIVbetrag eingetragen werden!
P3 = 1000X600X2000, 2 Türen + 200mm Sockel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nicht auswählbar, nicht beschreibbar
P4 = 1200X600X2000, 2 Schränke, 2 Türen +200mm Sockel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kosten werden aus den Einzeloptionen zusammengeführt
P5 = (800+600)X600X2000, 2 Schränke, 2 Türen +200mm Sockel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | erforderliche Option je Leistungsklasse/ intern
P6 = (800+800)X600X2000, 2 Schränke, 2 Türen +200mm Sockel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Eintrag von Preisen erforderlich! (€)
P7 = (800+1000)X600X2000, 2 Schränke, 3 Türen +200mm Sockel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DG | intern/in global development
P8 = (1000+1000)X600X2000, 2 Schränke, 4 Türen +200mm Sockel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | Option ist nicht durch Leistung und7oder Spannung beeinflußt
Kühlung mit 1x Rittal SK3243100, Eintritt- und Austrittgitter, Filtermatten | 0 | [12 empty] | RG | intern/ Released globally
Kühlung mit 2x Rittal SK3243100, Eintritt- und Austrittgitter, Filtermatten | 0

## auxiliary supply
Hilfsspannung
| no voltage supply | 230V external | 24VDC external | 230V and 24VDC external | 230V internal | 24VDC internal | 230V and 24VDC internal | 24VDC external, 230VAC intern. | 24VDC internal, 230VAC extern.
Position in string | 22-23 | 22-23 | 22-23 | 22-23 | 22-23 | 22-23 | 22-23 | 22-23 | 22-23
pmx00999 | XX | E3 | E2 | E4 | I3 | I2 | I4 | I5 | I6
product | auxs | auxs | auxs | auxs | auxs | auxs | auxs | auxs | auxs
PLP302
ohne Hilfsspannung | 0
230V extern (auf Klemmen, abgesichert) | [9 empty] | Rotschrift | Defaultwert. Andere Varianten müssen als NEGATIVbetrag eingetragen werden!
24VDC extern (auf Klemmen, abgesichert) | [10 empty] | nicht auswählbar, nicht beschreibbar
230V und 24VDC extern (auf Klemmen, abgesichert) | [10 empty] | Kosten werden aus den Einzeloptionen zusammengeführt
230V intern (500VA Trafo, abgesichert) | [10 empty] | erforderliche Option je Leistungsklasse/ intern
24VDC intern (5A DC, abgesichert) | [10 empty] | Eintrag von Preisen erforderlich! (€)
230V und 24VDC intern (500VA Trafo und 5A DC, abgesichert) | [9 empty] | DG | intern/in global development
24VDC extern, 230V intern (auf Klemmen, 500VA Trafo, abgesichert) | [9 empty] | X | Option ist nicht durch Leistung und7oder Spannung beeinflußt
24VDC internal, 230V extern (auf Klemmen, 5A DC, abgesichert) | [9 empty] | RG | intern/ Released globally

## Mains
Netzoptionen
| Ohne Option | Trennschalter | Trennschalter + Sicherung (gG) | Trennschalter+Sicherung(gG)+Netzschütz (AC3) | Trennschalter+Sicherung(gG)+Netzschütz (AC3)+Bypass | Leistungsschalter (CB) | LS + Sicherung (gG) | LS+Sicherung(gG)+Netzschütz (AC3) | LS + Sicherung(gG) + Netzschütz (AC3) + Bypass | Sicherung (gG type) | Sicherung(gG) + Netzschütz (AC3) | Netzschütz | Kommentare
Position in string | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17
pmx00999 | MX | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | MA
product | mopt | mopt | mopt | mopt | mopt | mopt | mopt | mopt | mopt | mopt | mopt | mopt
PLP302
90K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Rotschrift | Defaultwert. Andere Varianten müssen als NEGATIVbetrag eingetragen werden!
132K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | nicht auswählbar, nicht beschreibbar
160K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Kosten werden aus den Einzeloptionen zusammengeführt
200K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | erforderliche Option je Leistungsklasse/ intern
250K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Eintrag von Preisen erforderlich! (€)
315K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DG | intern/in global development
355K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | Option ist nicht durch Leistung und7oder Spannung beeinflußt
400K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RG | intern/ Released globally
90K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24VDC Variante für Hauptschütz.
110K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## power_option
Power Option
| ohne Filter | du/dt-Filter | Sinusfilter | du/dt non Standard | Sinusfilter non standard
Position in string | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
pmx00999 | X | D | S | T | U
product | popt | popt | popt | popt | popt
PLP302
90K | 0 | 0 | 0 |  |  | Rotschrift | Defaultwert. Andere Varianten müssen als NEGATIVbetrag eingetragen werden!
110K | 0 | 0 | 0 |  |  |  | nicht auswählbar, nicht beschreibbar
132K | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Kosten werden aus den Einzeloptionen zusammengeführt
160K | 0 | 0 | 0 |  |  |  | erforderliche Option je Leistungsklasse/ intern
200K | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Eintrag von Preisen erforderlich! (€)
250K | 0 | 0 | 0 |  |  | DG | intern/in global development
315K | 0 | 0 | 0 |  |  | X | Option ist nicht durch Leistung und7oder Spannung beeinflußt
355K | 0 | 0 | 0 |  |  | RG | intern/ Released globally
400K | 0 | 0 | 0

## Aux_Door
| Hilfssteuerung | [8 empty] | Zusätzliche Türaufbauten
| keine | MSS (für Pumpe, Lüfter) | NAMUR Klemmleiste | MCB113 auf Klemme | NAMUR Klemmleiste, 2. PTC | MCB113 auf Klemme, 2. PTC | Kundenspezifische Klemmleiste | NAMUR Klemm. 2. PTC, Sich.relais | MCB113 auf Klemme, 2 PTC, Sich.relais | keine zusätzlichen Türeinbauten | EIN/AUS Schalter | EIN/AUS, lokal/fern + Bypass | EIN/AUS lok./fern, Drehzahl Auf/Ab+Byp. | Not Aus | EIN/AUS + Not-Aus | EIN/AUS lok./fern + Not-Aus | EIN/AUS lokal/fern, Drehzahl Auf/Ab+Not-Aus | EIN/AUS lok./fern+ Byp.+ Not-Aus | EIN/AUS lok./fern Drehzahl Auf/Ab Byp Not-Aus | kundenspezifisch | Kommentare
Position in string | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30
pmx00999 | XX | M1 | N1 | M2 | N2 | M3 | CT | N3 | M4 | XX | O1 | OB | OD | ES | EO | EM | EU | EB | ED | CC
product | auxc | auxc | auxc | auxc | auxc | auxc | auxc | auxc | auxc | door | door | door | door | door | door | door | door | door | door | door
[10 empty] | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt
PLP302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RG | RG | bar: OB to CC
[22 empty] | Rotschrift | Defaultwert. Andere Varianten müssen als NEGATIVbetrag eingetragen werden!
nicht auswählbar, nicht beschreibbar
Kosten werden aus den Einzeloptionen zusammengeführt
erforderliche Option je Leistungsklasse/ intern
Eintrag von Preisen erforderlich! (€)
[22 empty] | DG | intern/in global development
[22 empty] | X | Option ist nicht durch Leistung und7oder Spannung beeinflußt
[22 empty] | RG | intern/ Released globally

## B Option
B Option
| No B Option | MCB-109 Analog I/O | MCB-112 PTC Thermistor Card | MCB-114 VLT Sensor Input | MCB-101 General purpose I/O | MCB-105 Relay Card | MCO-101 Extended Cascade Control | MCB-102 CL Encoder Option | MCB-103 Resolver Option | MCB-108 Safety PLC Interface | MCB-150 VLT Safe Option | MCB-151 VLT Safe Option
Position in string | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
pmx00999 | X | 0 | 2 | 4 | K | P | Y | R | U | Z | 6 | 7 | B2, B6, B7 not available for all drive frame sizes
product | bopt | bopt | bopt | bopt | bopt | bopt | bopt | bopt | bopt | bopt | bopt | bopt
| RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt
PLP302 | RG |  | RG | RG | RG |  |  | RG | RG | RG | RG | RG
| RG |  | RG | RG | RG |  |  | RG | RG | RG | RG | RG

## C0 Option
C0 Option MCO
| No C Option Software | MCO-305 Programmable Motion Control (SyncPos) | MCB-101 General purpose I/O in E0 | MCB-102 Encoder Option in E0 | MCB-103 Resolver Option in E0 | MCB-108 Safety PLC Interface in E0
Position in string | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
pmx00999 | X | 4 | K | R | U | Z | Some options are still in development
product | csopt | csopt | csopt | csopt | csopt | csopt
| RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt
PLP302 | RG | RG | DG | DG | DG | DG
| RG | RG | DG | DG | DG | DG

## C1 Option
C1 Option
| No C1 option | MCO-102 Advanced Cascade Control | MCB-113 Ext. Relay Card | MCF 106 A/B in C Option Adaptor
Position in string | 35 | 35 | 35 | 35
pmx00999 | X | 5 | R | E | Options not available in all drive frame sizes. Some options are not released
product | csopt | csopt | csopt | csopt
| RelSt | RelSt | RelSt | RelSt
PLP302 | RG |  | RG | DG
| RG |  | RG | DG

## C Option SW
C Option Software
| No software option | MCO 350 Synchronizing Control | MCO 351 Positioning Control | MCO 352 Center Winder | MCO 360 SALT Controller | MCB-101 General purpose I/O in E1 | MCB-102 Encoder Option in E1 | MCB-103 Resolver Option in E1 | MCB-108 Safety PLC Interface in E1
Position in string | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
pmx00999 | X | 0 | 1 | 2 | 5 | K | R | U | Z | Some options for US only, Some options in development
product | csopt | csopt | csopt | csopt | csopt | csopt | csopt | csopt | csopt
| RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt
PLP302 | RG | RG | RG | RG | RU | DG | DG | DG | DG
| RG | RG | RG | RG | RU | DG | DG | DG | DG

## Change history
Matrix owner: Falko Wiehle | [5 empty] | Note: All changes to the product matrix must be coordinated & approved by the "Matrix owner"
Change Log
| Date | Deadline | Responsible (Full name) | Change made (Please describe for workflow approvers) | Type of change (Release/Development) | Comment
| 2014-03-05 | ASAP | Falko Wiehle | indication of the selections based on power ratings for pricing: sole selection or is selection made out of a combination of 2 or more basic features. | Development | …
| 2014-05-23 | ASAP | Falko Wiehle | Added contactor 24VDC variant | release | the version for sending out to suppliers is protected by password "VLTpluspanel". All cells to be filled in, are available, others are blocked.

## Legend
|  | Main voltage |  | Enclosure
| Enclosure concept | 380-480VAC (Three phased) | 500-690VAC (Three phased) | IP00 / Chassis | IP00 / Chassis Stainless Steel | IP21 / TYPE 1 | IP54 /TYPE 12 | IP21 / TYPE 1 (with Back Plate) | IP55 / TYPE 12 (with Back Plate)
Position in string |  | 7-12 | 7-12 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15
pmx00088 |  | T4 | T5 | E00 | C00 | E21 | E55 | P21 | P55
product | frame | main | main | encl | encl | encl | encl | encl | encl
|  | power | power | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt |  | Release Status |  | Release Region
FC-302 | B2 | P18K |  |  |  | RG | RG | DG | RU |  | F | Future | U | USA
FC-302 | B2 | P22K |  |  |  | RG | RG | DG | RU |  | D | Development | K | China
FC-302 | C1 | P30K |  |  |  | RG | RG | DG | RU |  | R | Released | G | Global
FC-302 | C2 | P55K |  |  |  | DG | DK | [5 empty] | S | Special
FC-302 | C2 | P75K |  |  |  | DG | DK | [5 empty] | X | selected
FC-302 | B2 |  | P18K |  |  | FG | FG | FS | FS |  | RG | = Released Global
FC-302 | B2 |  | P22K |  |  | FG | FG | FS | FS
FC-302 | C1 |  | P30K |  |  | FG | FG | FS | FS |  | DG | = In Development Global
FC-302 | C2 |  | P55K |  |  | FG | FG
FC-302 | C2 |  | P75K |  |  | FG | FG |  |  |  | RU | = Relased USA
[11 empty] | FG | = Future Global
Read line by line
pmx00088 |  | T4 | T5 | E00 | C00 | E21 | E55 | P21 | P55
product | frame | main | main | encl | encl | encl | encl | encl | encl
|  | power | power | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | RelSt | All combinations in the product matrix are valid
FC-302 | B2 | P18K |  |  |  | RG | RG | DG | RU
translates to the following legal combinations:
All combinations NOT in the product matrix are invalid
| FC-302+P18K+T4+E21(+B2 frame) | [5 empty] | Released Global
| FC-302+P18K+T4+E55(+B2 frame) | [5 empty] | Released Global |  |  | For questions regarding structure and setup, please contact Knud Agger (+45 7488 3707 )
| FC-302+P18K+T4+P21(+B2 frame) | [5 empty] | Development Global
| FC-302+P18K+T4+P55(+B2 frame) | [5 empty] | Released USA
| FC-302+P18K+T5…. | [5 empty] | Not available
| FC-302+P18K+T5+E00… | [5 empty] | Not available
| FC-302+P18K+T5+C00… | [5 empty] | Not available
Top three rows are helper rows only.
No system information.
Colours serve as visual guidance only.

## DATA
SaveDir: | Z:\to_ipcc\PLP\ | Path must end with "\"
Number of sheets to export: | 8 | Left most sheets will exported
Number of top rows to exclude: | 3 | Default is 3

## Backup
|  | Voltage |  |  |  | Norms & Standards |  |  |  |  | Switchgear |  |  | Plinth |  |  | Panel Depth |  |  | Mains Option | [11 empty] | Grid Type |  |  |  | Power Option |  |  |  |  | Cooling Option | [7 empty] | Auxiliary Supply | [8 empty] | Auxiliary Control | [8 empty] | LCP Mounting | [5 empty] | IP Rating |  |  |  | Additional Door Mount | [8 empty] | A Option | [5 empty] | B Option | [5 empty] | C0 Option MCO | [5 empty] | C1 Option | [5 empty] | C Option Software
| Panel Size | 400V | 500V (480V) | 600V | 525V-690V | IEC | UL | BS | IEC/NAMUR | IEC/customized | Siemens | ABB | Schneider/Télémechanique | No Plinth | 100mm High Plinth | 200mm High Plinth | 500mm Deep | 600mm Deep | 800mm Deep | no infeed option | Disconnect | Disconnect + Fuse | Disconnect + Fuse + contactor (AC3!) | Disconnect + Fuse + contactor (AC3!) + Bypass | Circuit Breaker (CB) | CB + Fuse | CB + Fuse + Contactor (AC3!) | CB + Fuse + Contactor (AC3!) + Bypass | Fuse | Fuse + Contactor (AC3!) | Contactor | IT | TN | IT with Bender Option | TN with Bender Option | no filter | dv/dt-Filter | Sine wave filter | dv/dt non standard | Sine wave non standard | Duct Kit (dk) | duct kit & forced ventilation | duct kit & climat system | dk, water cooled climate syst. | no duct kit | no duct kit but forced ventil. | no duct kit but climat system | no dk, water cooled climat s. | no voltage supply | 230V external | 24VDC external | 230V and 24VDC external | 230V internal | 24VDC internal | 230V and 24VDC internal | 24VDC external, 230VAC intern. | 24VDC internal, 230VAC extern. | non | MCB (for e.g. pump, fan) | NAMUR terminal | MCB113 to terminals | NAMUR terminal 2nd. PTC | MCB113 to terminals, 2nd PTC | Customer terminal definition | NAMUR term. 2nd. PTC, Saf.rel. | MCB113 to term., 2nd PTC, Saf. | LCP in door | No LCP | LCP and plug IEC | LCP and plug US | only plug IEC | only plug US | non | ON/OFF-switch | ON/OFF-switch, Manual /AUTO | ON/OFF man./AUTO Speed UP/Down | ON/OFF, manual /AUTO + Bypass | ON/OFF man./AUTO, UP/Down+Byp. | Emergency Stop | ON/OFF-switch + Emerg. Stop | ON/OFF man./AUTO + Emerg.Stop | ON/OFF man./AUT, UP/Down+Em.St | ON/OFF man/AUT Byp. Em. Stop | O/O man/AUT UP/Down Byp E-Stop | customized | No A Option | [5 empty] | No B Option | [5 empty] | No C0 Option MCO | [5 empty] | No C1 Option | [5 empty] | No C Option Software
Position in string |  | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 22-23 | 22-23 | 22-23 | 22-23 | 22-23 | 22-23 | 22-23 | 22-23 | 22-23 | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27-28 | 27-28 | 27-28 | 27-28 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
pmx00??? |  | T4 | T5 | T6 | T7 | I | U | B | N | C | S | A | T | X | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | MX | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | MA | I | T | B | C | X | D | S | T | U | DK | DF | DC | DW | NK | NF | NC | NW | XX | E3 | E2 | E4 | I3 | I2 | I4 | I5 | I6 | XX | M1 | N1 | M2 | N2 | M3 | CT | N3 | M4 | L | N | P | U | I | S | XX | O1 | OA | OS | OB | OD | ES | EO | EM | EU | EB | ED | CC | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
product | variant | main | main | main | main | norm | norm | norm | norm | norm | switch | switch | switch | plinth | plinth | plinth | depth | depth | depth | mopt | mopt | mopt | mopt | mopt | mopt | mopt | mopt | mopt | mopt | mopt | mopt | grid | grid | grid | grid | popt | popt | popt | popt | popt | cool | cool | cool | cool | cool | cool | cool | cool | auxs | auxs | auxs | auxs | auxs | auxs | auxs | auxs | auxs | auxc | auxc | auxc | auxc | auxc | auxc | auxc | auxc | auxc | lcp | lcp | lcp | lcp | lcp | lcp | ip | ip | ip | ip | door | door | door | door | door | door | door | door | door | aopt | aopt | aopt | aopt | aopt | aopt | bopt | bopt | bopt | bopt | bopt | bopt | c0opt | c0opt | c0opt | c0opt | c0opt | c0opt | c1opt | c1opt | c1opt | c1opt | c1opt | c1opt | csopt | csopt | csopt | csopt | csopt | csopt
|  | power | power | power | power
PLP102 | P1 |  | P90K
P110
P132
P160
P200
P90K
P110
P132
P160
P200
N90K
N110
N132
N160
N200
N250
N90K
N110
N132
N160
N200
N250
N90K
N110
N132
N90K
N110
N132
N160
N200
N250
N160
N200
N250
P250
P315
P355
P400
P250
P315
P355
P400
P37K
P45K
P55K
P75K
P90K
P110
P132
P160
P200
P250
P315
P37K
P45K
P55K
P75K
P90K
P110
P132
P160
P200
P250
P315
N55K
N75K
N90K
N110
N132
N160
N200
N250
N315
N55K
N75K
N90K
N110
N132
N160
N200
N250
N315
N55K
N75K
N90K
N110
N132
N55K
N75K
N90K
N110
N132
N160
N200
N250
N315
N160
N200
N250
N315
P355
P400
P500
P560
P355
P400
P500
P560
P132
P160
P200
P250
P315
P355
P400
P132
P160
P200
P250
P315
P355
P400